## Teretana i prizemlje-Opremanje
Opremanje svlačiona, sanitarnih čvorova i zajedničkih prostorija u prizemlju i u teretani
VATROGASNI DOM KLANA
TROŠKOVNIK RADOVA UREĐENJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude, moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi pripremnih aktivnosti, opreme i uređaja te ukupni troškovi materijala i montaže potrebnih za potpuno dovršenje cjelokupnog posla.
I. | DOBAVA I POSTAVA PODNIH I ZIDNIH KERAMIČKIH PLOČICA
1. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica I. klase u boji po izboru naručitelja na fleks visokokvalitetno ljepilo. Pločice se postavljaju na postojeću podnu keramiku koju je potrebno ohrapaviti radi boljeg prijanjanja.
a/ prizemlje
| m2 | 90 | a | 0 | 0
b/ kat
| m2 | 75 | a | 0 | 0
2. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica I. Klase u boji po izboru naručitelja na fleks visokokvalitetno ljepilo. Keramičke pločice postavljaju se do visine 260 cm uz postavu kutnih AL profila u boji prema boji keramike.
a/ prizemlje
| m2 | 110 | a | 0 | 0
b/ kat
| m2 | 350 | a | 0 | 0
3. | Izrada hidroizolacije terase na katu na podlozi od postojećih keramičkih pločica u tri sloja na staklenu mrežicu sa bandažom kuteva i prajmerom.
| m2 | 16 | a | 0 | 0
4. | Dobava i postava vanjskih podnih protukliznih keramičkih pločica I. Klase u boji po izboru naručitelja na fleks visokokvalitetno ljepilo. Pločice se postavljaju na izvedenu hidroizolaciju. Postavu keramičkih pločica izvesti u padu od 1% prema vanjskom rubu terase.
| m2 | 16 | a | 0 | 0
| I. DOBAVA I POSTAVA PODNIH I ZIDNIH KERAMIČKIH PLOČICA UKUPNO |  |  |  | 0
II. | DOBAVA I MONTAŽA UNUTARNJIH VRATA I KUHINJSKIH ELEMENATA SA OPREMOM
SVE MJERE UZETI NA OBJEKTU.
1. | Dobava i montaža sobnih furniranih i lakiranih vrata komplet sa pripadajućim dovratnicima širine prema izmjeri debljine zida. Vrata i dovratnici u boji po izboru naručitelja.
a/ prizemlje
širine 82,0 cm
| kom | 7 | a | 0 | 0
širine 62,0 cm
| kom | 3 | a | 0 | 0
b/kat
širine 82,0 cm
| kom | 4 | a | 0 | 0
širine 72,0 cm
| kom | 5 | a | 0 | 0
širine 62,0 cm
| kom | 4 | a | 0 | 0
2. | Dobava i ugradnja brave sa pripadajućim ključem.
a/ prizemlje
| kom | 10 | a | 0 | 0
b/ kat
| kom | 13 | a | 0 | 0
3. | Dobava i postava kvake sa rozetom i rozetom za ključ.
a/ prizemlje
| kom | 10 | a | 0 | 0
b/ kat
| kom | 13 | a | 0 | 0
4. | Izrada i postava samostojećih kuhinjskih ormara sa dvokrilnim ili jednokrilnim vratima lakiranih vodootpornim lakom u boji po izboru naručitelja.
širine 90,0 cm
| kom | 2 | a | 0 | 0
širine 60,0 cm
| kom | 2 | a | 0 | 0
širine 40,0 cm
| kom | 2 | a | 0 | 0
5. | Izrada i postava visećih kuhinjskih ormarića sa dvokrilnim ili jednokrilnim vratima lakiranih vodootpornim lakom u boji po izboru naručitelja.
širine 60,0 cm
| kom | 3 | a | 0 | 0
širine 40,0 cm
| kom | 2 | a | 0 | 0
širine 30,0 cm
| kom | 2 | a | 0 | 0
6. | Dobava i postava pokrovne radne ploče na samostojećim kuhinjskim elementima prema izmjeri.
| m' | 4 | a | 0 | 0
7. | Dobava, ugradnja i montaža kuhinjskih električnih uređaja.
Keramička ugradna ploča sa 4 kuhala
Karakteristike:
-Izlazna snaga: 6000W;
- LED zaslon;
-Kontrola na dodir
- Indikator preostale topline;
| kom | 1 | a | 0 | 0
Električna ugradna pećnica
Karakteristike:
- Kapacitet 70-80 l;
- LED zaslon;
- Pečenje na 3 razine;
- Funkcija samočišćenja;
- Snaga: 2300-2500 W;
- Automatsko čišćenje;
- Soft closing;
- Timer;
-Teleskopske vodilice;
- Antifinger zaštitni sloj;
- Energetski razred: A ili više;;
| kom | 1 | a | 0 | 0
Ugradbena kuhinjska napa
Karakteristike:
- 3 brzine rada;
- Odvodnja i recirkulacija zraka;
- Integrirana LED rasvjeta, uključivanje neovisno o napi;
- Perivi filter;
| kom | 1 | a | 0 | 0
Samostojeći dvostruki hladnjak (hladnjak/zamrzivač)
Karakteristike:
- Kapacitet hladnjaka min 230 l;
- Kapacitet zamrzivača min 100 l;
- No FROST tehnologija;
- Širina: max 60 cm;
- Dubina: max 68cm;
- Police u hladnjaku: Staklene, min 5 kom;
- Ladice u hladnjaku: min 2 kom;
- Broj vratiju: 2;
- Alarm otvorenih vrata;
- Boja: Siva;
- Energetski razred: A ili više;;
| kom | 1 | a | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja sudopera od inoxa sa dvostrukim koritom
| kom | 1 | a | 0 | 0
| II. DOBAVA I MONTAŽA UNUTARNJIH VRATA I KUHINJSKIH ELEMENATA UKUPNO |  |  |  | 0
III. | DOBAVA I MONTAŽA SANITARIJA SA PRIPADAJUĆIM VODOINSTALACIJAMA
1. | Dobava potrebnih PPR cijevi i izrada razvoda vodovodne instalacije dovoda hladne i tople vode cijevima Ø 20.
| m' | 45 | a | 0 | 0
2. | Dobava potrebnih pvc cijevi i izrada odvoda vode sa spajanjem na instalaciju postojeće sanitarije odvodnje u objektu.
Ø 110
| m' | 10 | a | 0 | 0
Ø 75
| m' | 15 | a | 0 | 0
Ø 50
| m' | 12 | a | 0 | 0
3. | Dobava i montaža sanitarija:
a/ tuš kada - prizemlje š= 90,0 cm
| kom | 2 | a | 0 | 0
tuš kada - kat š= 90,0 cm
| kom | 2 | a | 0 | 0
tuš kada - kat š= 80,0 cm
| kom | 2 | a | 0 | 0
b/ wc samostojeća školjka - prizemlje (2kom) i kat(4 kom)
| kom | 6 | a | 0 | 0
c/ umivaonik - prizemlje (4kom) i kat(5 kom)
| kom | 9 | a | 0 | 0
d/ niskotlačni vodokotlić - prizemlje (2kom) i kat(4 kom)
| kom | 6 | a | 0 | 0
e/ tuš slavine - prizemlje (2kom) i kat(4 kom)
| kom | 6 | a | 0 | 0
f/ wc daske - prizemlje (2kom) i kat(4 kom)
| kom | 6 | a | 0 | 0
g/ wc četka - prizemlje (2kom) i kat(4 kom)
| kom | 6 | a | 0 | 0
h/ držač wc papira - prizemlje (2kom) i kat(4 kom)
| kom | 6 | a | 0 | 0
i/ dozator držač sapuna - prizemlje (4kom) i kat(5 kom)
| kom | 9 | a | 0 | 0
j/ držač ručnika - prizemlje (2kom) i kat(4 kom)
| kom | 6 | a | 0 | 0
k/ pisoar- prizemlje (1kom) i kat(1 kom)
| kom | 2 | a | 0 | 0
l/ ventil pisoara- prizemlje (1kom) i kat(1 kom)
| kom | 2 | a | 0 | 0
4. | Dobava i ugradnja potrebnih ventila:
Ø 1/2" - prizemlje 5 kom i kat 5 kom
| kom | 10 | a | 0 | 0
Ø 3/8" - prizemlje 10 kom i kat 15 kom
| m' | 25 | a | 0 | 0
5. | Dobava i montaža jednoručnih slavina:
umivaonik - prizemlje 4 kom i kat 5 kom
| kom | 9 | a | 0 | 0
kuhinja - prizemlje 1 kom
| m' | 1 | a | 0 | 0
| III. DOBAVA I UGRADNJA SANITARIJA SA PRIPADAJUĆIM VODOINSTALACIJAMA UKUPNO |  |  |  | 0
IV. | LIČENJE ZIDOVA I STROPOVA
1. | Dvokratno ličenje stropova akrilnom bijelom bojom.
garaža
| m2 | 110 | a | 0 | 0
spremište
| m2 | 65 | a | 0 | 0
kat
| m2 | 215 | a | 0 | 0
2. | Dvokratno ličenje zidova akrilnom bijelom bojom.
garaža
| m2 | 120 | a | 0 | 0
spremište
| m2 | 125 | a | 0 | 0
kat
| m2 | 225 | a | 0 | 0
3. | Brušenje i dvostruko lakiranje u boji po izboru naručitelja drvene zidne lamperije u prizemlju.
| m2 | 65 | a | 0 | 0
| IV. LIČENJE ZIDOVA I STROPOVA UKUPNO |  |  |  | 0
V. | DOBAVA I POSTAVLJANJE PARKETA
1. | Dobava i ugradnja parketa I klase u boji po izboru naručitelja. Uključeno brušenje, lakiranje i postavljanje završnih letvica.
| m' | 140 | a | 0 | 0
| VI. DOBAVA I POSTAVLJANJE PARKETA UKUPNO |  |  |  | 0
VI. | DOBAVA I MONTAŽA U POSTOJEĆU KOTLOVNICU SUSTAVA ZA PRIPREMU TOPLE VODE ZA PRIZEMLJE I TERETANU
1. | Dobava bojlera za toplu vodu,sadržaja V=600l
Bojler je opremljen toplovodnim grijalicama ,ogrijevne površine, gornja, A=1,3 m2, donja A=2,4 m2,maximalni radni tlak,p=6 bara.
El.grijač,Nel=3,5 kW
Proizvod: Centrometal ili jednakovrijedno
Priključci:
hladna -topla voda: R5/4",
izmjenjivač topline:R1"
dimenzija:750/1800
TipTDSFF/E 500 l-emajlirani
| kom | 1 | a | 0 | 0
ili jednakovrijedno___________________________
| kom | 1 | a | 0 | 0
2. | Dobava akumulacijskog spremnika namjenjenog za ugradbu
u sustav centralnog grijanja u svrhu akumulacije toplinske
energije,te ekonomičnijeg rada kotla.
Tip CAS 1001
Sadržaj spremnika,V=925l
Proizvod:Centrometal ili jednakovrijedno
dimenzija:790/2195 mm
Masa:215 kg
| kom | 1 | a | 0 | 0
ili jednakovrijedno___________________________
| kom | 1 | a | 0 | 0
3. | Dobava crpke za recirkulaciju tople vode
protoka,V=500 l/h,napora,H=30 kPa
Grunfoss,Confort PM ili jednakovrijedno
| kom | 1 | a | 0 | 0
ili jednakovrijedno___________________________
| kom | 1 | a | 0 | 0
4. | Hladna rampa priključka hladne vode na bojler,koja se sastoji iz:
zaporni ventil NO25 kom.1
redukcioni ventil NO25(p=6 bara) kom.1
nepovratni ventil NO25 ,kom.1
sigurnosni ventil NO25,kom.1
Zatvorena ex.posuda,V=25l(p=bara) kom.1
| kompl. | 1 | a | 0 | 0
5. | Termostatski 3-putni mješajući ventil za sanitarnu vode.
priključak:NO25
| kom. | 1 | a | 0 | 0
6. | Dobava pratećeg cjevovoda do izljevnih mjesta.
PPR 25
| m' | 20 | a | 0 | 0
PPR15
| m' | 20 | a | 0 | 0
7. | Dobava toplinske elastične izolacije,kao Armaflex ili jednakovrijedno _______________________ debljine 13 mm za cijevi
PPR 25
| m' | 20 | a | 0 | 0
PPR15
| m' | 20 | a | 0 | 0
8. | Dobava zapornih kuglastih slavina ,NP10.
NO25
| kom. | 1 | a | 0 | 0
NO15
| kom. | 1 | a | 0 | 0
| VII. DOBAVA I UGRADNJA U POSTOJEĆU KOTLOVNICU SUSTAVA ZA PRIPREMU TOPLE VODE ZA PRIZEMLJE I TERETANU UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | DOBAVA I POSTAVA PODNIH I ZIDNIH KERAMIČKIH PLOČICA |  |  |  | 0
II. | DOBAVA I MONTAŽA UNUTARNJIH VRATA I KUHINJSKIH ELEMENATA SA OPREMOM |  |  |  | 0
III. | DOBAVA I MONTAŽA SANITARIJA SA PRIPADAJUĆIM VODOINSTALACIJAMA |  |  |  | 0
IV. | LIČENJE ZIDOVA I STROPOVA |  |  |  | 0
V. | DOBAVA I POSTAVLJANJE PARKETA |  |  |  | 0
VI. | DOBAVA I MONTAŽA U POSTOJEĆU KOTLOVNICU SUSTAVA ZA PRIPREMU TOPLE VODE ZA PRIZEMLJE I TERETANU |  |  |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0